多模态结构光超分辨智能显微镜

使用须知

- 培训注意事项

  - 使用者需经培训后方能上机操作，培训结束，必须经仪器管理员考核后，方可独立上机操作。违规使用者取消使用资格，并由所属课题组承担后果。

- 预约注意事项

  - 用户需提前在上海医学院公共技术服务平台（http://syfwpt.fudan.edu.cn/）进行预约。

  - 请在群内改名中文全名+课题组名。

- 仪器使用注意事项

  - 本仪器室严禁传染性、毒性、放射性样本检测。

  - 请使用一卡通刷卡登录，不得使用他人一卡通上机。如刷卡遇问题可联系仪器管理员代刷。

  - SIM成像需用100X 1.49NA物镜。该视野下需小心移动载物台，防止移距过大剐蹭物镜。

  - 请用无尘擦镜布清洁油镜：①先吸去油滴，②再蘸无水乙醇擦拭至少三遍。

  - 关机打卡：拍摄擦拭干净后的油镜照片发到群内。

  - 使用者应严格按照操作规程，未经允许不得随意变更仪器及软件设置参数，不得使用仪器电脑上网及安装任何应用。

  - 采集的数据请保存在D盘“Experiment Data”文件夹，其他文件勿动。请使用FlashFXP软件上传和下载数据。下载数据后尽快删除FTP已上传数据；下次使用扫片机前，请自觉清理扫片机电脑D盘中上次已下载数据。本地及远程端仅保留最近30天内数据。

  - 在使用中如仪器出现问题，请及时向仪器管理员报告，严禁擅自处理或隐瞒。

  - 未及时取消预约且未上机者，扣除信用分及小额资源占用费。

  - 使用者应爱护仪器室的设施并保持清洁。禁止在仪器室饮食、吸烟，大声喧哗。仪器使用结束后，请带走所有垃圾并清洁实验台。