| 模态 | 成像厚度 | 应用（仅供参考，可根据实际调整） |
| --- | --- | --- |
| TIRF SIM | 100-200nm | 观察细胞质膜附近生物学过程，常用于研究细胞与基底膜的相互作用、细胞膜上的蛋白质动态变化、单分子荧光成像等领域。 |
| GI-SIM | 700nm~ 1um | 适合观测细胞质内多种细胞器的动态互作过程。 |
| Single Slice-SIM | 1.5um左右 | 适合细胞核内成像；线虫、果蝇胚胎等小型模式生物成像；组织切片 |
| BF | 无 | 主要应用于观察样本形态 |
| WF | 无 | 略 |
| Oblique（斜照明） | 无 | 观察细胞的形态、边缘结构和细胞表面的突起等；观察微生物，如细菌的芽孢、荚膜，以及真菌的菌丝体等结构 |

VSIM不同模态的应用